|  |
| --- |
| **Novoferm Novospeed ALU R roldeur, aluminium** |
| *v1, 2019-01-18* |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Fabrikant:  | Novoferm Industrie B.V.  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Distributeur:  | .....  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Beoogd gebruik:  | toepassing in de industrie en utiliteitsbouw  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 13241:2003+A2:2016***  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Weerstand tegen windbelasting (EN 12424) (klasse):  | 2, ≤450  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) (W/(m².K)):  | .....  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Openingsveiligheid verticale beweging (EN 12605):  | pass  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Veiligheid/zichtbaarheid beglazingscomponenten (EN 12605):  | pass  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Mechanische bedrijfszekerheid (EN 12605):  | pass  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Bedieningskracht (EN 12453):  | pass  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Producteigenschappen***  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Openingssnelheid (m/s):  | 1  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Sluitsnelheid (m/s):  | 0,5  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Daghoogte (mm):  | .....  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Deurbreedte (mm):  | .....  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Afmeting, maximale opening (m²):  | 25 (breedte, max. 5.000 mm, hoogte max. 5.000 mm)  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Materiaal:  | aluminium, geïsoleerd  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Oppervlaktebehandeling:  | geanodiseerd, EV6/EV1  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Kleur:  | .....  |
| Kleur (RAL):  | 7016  |
| Kleur (RAL):  | 9002  |
| Kleur (RAL):  | 9006  |
| Kleur (RAL):  | 9007  |
| Kleur (RAL):  | 9010  |
| Kleur (RAL):  | .....  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Bediening:  | drukknop  |
| Bediening:  | paddestoeldrukknop  |
| Bediening:  | afstandsbediening met handzender  |
| Bediening:  | radar  |
| Bediening:  | trekschakelaar  |
| Bediening:  | inductielus  |
| Bediening:  | sleutelschakelaar  |
| Bediening:  | fotocel  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Beveiliging:  | onderloopbeveiliging, zelftestend  |
| Beveiliging:  | afrolbeveiliging  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Vergrendeling:  | mechanisch  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Ontgrendeling:  | mechanisch  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Besturing:  | type TS971  |
| Besturing:  | type TS981  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Aandrijving:  | elektrisch, met frequentieregeling, 400 V, 3 fasen, N+PE, 50 Hz, 16A, IP 65  |
| Aandrijving:  | .....  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Onderdelen***  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Geleiding:  | zijgeleiders, staal, verzinkt  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Omkasting:  | .....  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Bovenrol:  | stalen wals, geprimerd, op 2 bewegende consoles  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Lameltype:  | geïsoleerd  |
| Lameltype:  | .....  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Hoogte lamellen (mm):  | 80  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Lamellenvulling:  | CFK-vrij polyurethaan  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
| Beglazing:  | polycarbonaat  |
| Beglazing:  | lamel met zichtsectie  |

 |
|   |    |

|  |  |
| --- | --- |
|  | .....  |

 |